## 機能
No | 機能名 |  |  | 処理 |  | 機能説明 | ●特記事項（必須項目、抽出条件など） ◆関連帳票名 | 要件 区分
| 大分類 | 中分類 | 小分類 | ｵﾝﾗｲﾝ ／ ﾊﾞｯﾁ | 周期
1 | 下水道台帳管理 | セキュリティ | 認証 | ｵﾝﾗｲﾝ | 随時 | システム起動時にパスワードなどによる利用者の確認ができること。 |  | 必須
2 |  |  | パスワード有効期限 | ｵﾝﾗｲﾝ | 随時 | パスワードの有効期限が設定できること。 |  | オプション
3 |  |  | パスワード文字 | ｵﾝﾗｲﾝ | 随時 | 文字数・文字種類による制御ができること。 |  | オプション
4 |  |  | パスワード強制変更 | ｵﾝﾗｲﾝ | 随時 | システム起動時にパスワードを強制的に変更させる設定ができること。 |  | オプション
5 |  |  | アクセスログ | ｵﾝﾗｲﾝ | 随時 | いつ、誰が(職員)、どの情報に対してどの端末から参照、登録、削除、または印刷したのかが管理されていること。また、必要に応じて過去のアクセスログを参照できること。 |  | 必須
6 |  | 権限管理 | ユーザ・グループ管理 | ｵﾝﾗｲﾝ | 随時 | ユーザ・グループを登録できること。 | ●下水道台帳管理専用システムの場合、「グループ」はなくても可 | 必須
7 |  |  | ユーザ・グループ一括取込 | ｵﾝﾗｲﾝ | 随時 | Excel又はCSV形式のユーザ・グループデータをインポートできること。 | ●下水道台帳管理専用システムの場合、「グループ」はなくても可 | 必須
8 |  |  | 運用開始・終了日設定 | ｵﾝﾗｲﾝ | 随時 | ユーザ・グループの運用開始日、または運用終了日を設定できること。 | ●下水道台帳管理専用システムの場合、「グループ」はなくても可 | 必須
9 |  |  | レイヤ権限設定 | ｵﾝﾗｲﾝ | 随時 | レイヤ単位に、編集可・参照のみ・編集不可の権限を設定できること。 |  | 必須
10 |  |  | 属性情報権限設定 | ｵﾝﾗｲﾝ | 随時 | 属性情報の項目1つ1つに、編集可・参照のみ・編集不可の権限を設定できること。 |  | 必須
11 |  |  | 機能権限設定 | ｵﾝﾗｲﾝ | 随時 | ユーザ・グループ単位に、機能の利用可・利用不可の権限を設定できること。 | ●下水道台帳管理専用システムの場合、「グループ」はなくても可 | 必須
12 |  |  | レイヤ同時アクセス制限 | ｵﾝﾗｲﾝ | 随時 | 指定したレイヤに対して、設定した数以上の同時アクセスができないように制御できること |  | 必須
13 |  |  | 添付ファイル権限管理 | ｵﾝﾗｲﾝ | 随時 | ファイルの添付可・参照のみ・添付不可の権限を設定できること。 |  | 必須
14 |  | 検索表示 | 工事検索 | ｵﾝﾗｲﾝ | 随時 | 指定した条件に一致する工事情報から対象の工事箇所を地図上に強調表示できること。 |  | 必須
15 |  |  | 台帳情報参照 | ｵﾝﾗｲﾝ | 随時 | 各施設を地図上で選択し台帳情報を表示できること。 ・台帳情報、工事情報、各添付書類 |  | 必須
16 |  |  | 属性検索 | ｵﾝﾗｲﾝ | 随時 | 登録済みの検索条件を呼び出すことで結果の一覧表を表示できること。 |  | 必須
17 |  |  | 属性集計 | ｵﾝﾗｲﾝ | 随時 | 登録済みの集計条件を呼び出すことで集計結果を表示できること。 |  | 必須
18 |  |  | 主題図 | ｵﾝﾗｲﾝ | 随時 | 登録済みの主題図条件（ラベル、個別地、可変シンボル、レンジ、円グラフ、棒グラフ）を呼び出すことで地図上に主題図を表示できること。 |  | 必須
19 |  |  | 空間検索 | ｵﾝﾗｲﾝ | 随時 | 空間領域（全域、表示範囲、任意領域、既存地物の領域）を指定し、領域内に該当する地物を抽出し、属性一覧表に表示できること。 一覧表の任意の行を選択することで、該当位置に地図が移動できること。 |  | 必須
20 |  |  | 拡大等 | ｵﾝﾗｲﾝ | 随時 | 拡大、縮小及びパンニングができること。 |  | 必須
21 |  | 調書出力 | 調書・図面 | ｵﾝﾗｲﾝ | 随時 | 指定されたキーワードや、階層別で作成済みの各種調書や施設図・索引図を表示できること。 |  | 必須
22 |  |  | 索引図 | ｵﾝﾗｲﾝ | 随時 | 地図上の図郭を選択して作成済みの索引図を表示できること。 |  | 必須
23 |  |  | 施設図 | ｵﾝﾗｲﾝ | 随時 | 地図上の図郭を選択して作成済みの施設図を表示できること。 |  | 必須
24 |  | シミュレーション | 縦断面図作成 | ｵﾝﾗｲﾝ | 随時 | 指定された範囲から縦断面図を表示できること。 |  | 必須
25 |  |  |  | ｵﾝﾗｲﾝ | 随時 | 断面図のレイアウトは任意で変更できること。 ・平面図、位置図、凡例、スケールの表示・非表示 ・縦横比率の変更、タイトルの任意入力 |  | 必須
26 |  |  |  | ｵﾝﾗｲﾝ | 随時 | 断面図は指定された用紙と方向からPDFへ出力することができること。 |  | 必須
27 |  |  | 土被り自動計算 | ｵﾝﾗｲﾝ | 随時 | 管渠の指定された位置から土被りを計算し断面イメージを表示できること。 |  | 必須
28 |  |  |  | ｵﾝﾗｲﾝ | 随時 | 断面イメージはクリップボードへコピーもしくは、地図上に張り付けることができること。 |  | 必須
29 |  |  | 追跡・検索 | ｵﾝﾗｲﾝ | 随時 | 指定された人孔から上流・下流方向へ追跡を行い各施設の一覧表を表示できること。 |  | 必須
30 |  |  |  | ｵﾝﾗｲﾝ | 随時 | 指定された人孔間のルート上にある各施設の一覧表を表示できること。 |  | 必須
31 |  |  |  | ｵﾝﾗｲﾝ | 随時 | 結果の一覧表は、Excelファイルへ出力することができること。 |  | 必須
32 |  |  | 腐食危険箇所 | ｵﾝﾗｲﾝ | 随時 | 人孔へ流入、流出している管渠の落差を指定し該当する人孔と流入、流出対象となる管渠の一覧表を表示できること |  | 必須
33 |  |  |  | ｵﾝﾗｲﾝ | 随時 | 結果の一覧表は、Excelファイルへ出力することができること。 |  | 必須
34 |  | 編集 | 下水道施設 | ｵﾝﾗｲﾝ | 随時 | 下水道施設（管渠・人孔・桝・取付管・工事界・施設）の図形を作成できること。 |  | 必須
35 |  |  | 管渠編集 | ｵﾝﾗｲﾝ | 随時 | 管渠の流下方向を反転できること。 |  | 必須
36 |  |  |  | ｵﾝﾗｲﾝ | 随時 | 管渠を結合できること。 |  | 必須
37 |  |  |  | ｵﾝﾗｲﾝ | 随時 | 管渠矢印の表示／非表示を切り替えができること。 |  | 必須
38 |  |  |  | ｵﾝﾗｲﾝ | 随時 | 管渠の交差部を変形できること。 |  | 必須
39 |  |  | 関連情報編集 | ｵﾝﾗｲﾝ | 随時 | 属性情報ラベルを再配置できること。 |  | 必須
40 |  |  |  | ｵﾝﾗｲﾝ | 随時 | 副管を作成できること。 |  | 必須
41 |  |  |  | ｵﾝﾗｲﾝ | 随時 | オフセットを作成できること。 |  | 必須
42 |  |  |  | ｵﾝﾗｲﾝ | 随時 | 工事情報ラベルを配置できること。 |  | 必須
43 |  |  |  | ｵﾝﾗｲﾝ | 随時 | 路線番号ラベルを作成できること。 |  | 必須
44 |  |  |  | ｵﾝﾗｲﾝ | 随時 | 索引図を作成できること。 |  | 必須
45 |  |  |  | ｵﾝﾗｲﾝ | 随時 | 施設図を作成できること。 |  | 必須
46 |  |  | 出力 | ｵﾝﾗｲﾝ | 随時 | 各種調書の作成ができること。 |  | 必須
47 |  |  |  | ｵﾝﾗｲﾝ | 随時 | 施設図、索引図の図面を作成できること。 |  | 必須
48 |  |  | 設定 | ｵﾝﾗｲﾝ | 随時 | マスタ情報の設定ができること。 |  | 必須
49 |  |  |  | ｵﾝﾗｲﾝ | 随時 | 工事情報・路線情報の設定ができること。 |  | 必須
50 |  | 下水道維持管理 | 点検・調査情報 | ｵﾝﾗｲﾝ | 随時 | 管渠・人孔・桝取付管の点検・調査情報を登録・表示できること。 |  | 必須
51 |  |  |  | ｵﾝﾗｲﾝ | 随時 | 点検・調査情報を検索できること。 |  | 必須
52 |  |  | 調査集計表 | ｵﾝﾗｲﾝ | 随時 | 登録された情報から調査集計表を作成し、出力できること。 |  | 必須
53 |  |  | 管割図 | ｵﾝﾗｲﾝ | 随時 | 登録された情報から管割図（調査記録表）を作成し、出力できること。 |  | 必須
54 |  |  | 診断 | ｵﾝﾗｲﾝ | 随時 | 登録された異常内容及びランクから緊急度、健全度等を自動判定できること。 |  | 必須
55 |  |  | 清掃情報 | ｵﾝﾗｲﾝ | 随時 | 管渠・人孔・桝取付管の清掃情報を登録・表示できること。 |  | 必須
56 |  |  |  | ｵﾝﾗｲﾝ | 随時 | 清掃情報を検索できること。 |  | 必須
57 |  |  | 改築・修繕情報 | ｵﾝﾗｲﾝ | 随時 | 管渠・人孔・桝取付管の改築・修繕情報を登録・表示できること。 |  | 必須
58 |  |  |  | ｵﾝﾗｲﾝ | 随時 | 改築・修繕情報を検索できること。 |  | 必須
59 |  |  | ファイリング表示 | ｵﾝﾗｲﾝ | 随時 | 調査票や写真、動画などのファイルを登録・表示できること。 |  | 必須
60 |  |  | Excel出力 | ｵﾝﾗｲﾝ | 随時 | 表示された検索結果一覧をExcelファイルに出力できること。 |  | 必須
61 |  |  | 維持管理データ入力シート | ｵﾝﾗｲﾝ | 随時 | 維持管理データ入力用のExcelシートを出力できること。 |  | 必須
62 |  |  |  | ｵﾝﾗｲﾝ | 随時 | 維持管理データ入力用のExcelシートを入力できること。 |  | 必須
63 |  | 下水道ストックマネジメント管理 | ストックマネジメント情報表示 | ｵﾝﾗｲﾝ | 随時 | ストックマネジメント情報（周辺環境、リスク値等）を表示できること。 |  | 必須
64 |  |  | 周辺環境情報の管理項目の設定 | ｵﾝﾗｲﾝ | 随時 | 施設の種類毎に周辺環境（施設設置環境、腐食環境、埋設環境）として管理する項目を設定できること。 |  | 必須
65 |  |  | 周辺環境情報の登録 | ｵﾝﾗｲﾝ | 随時 | 施設毎に周辺環境（施設設置環境、腐食環境、埋設環境）を登録できること。 |  | 必須
66 |  |  | リスク評価手法の設定 | ｵﾝﾗｲﾝ | 随時 | 施設の種類毎にリスク評価手法（簡易・やや詳細）を設定できること。 |  | 必須
67 |  |  | リスク評価条件の設定 | ｵﾝﾗｲﾝ | 随時 | 施設の種類毎に被害規模（影響度）、発生確率（不具合の起こりやすさ）のリスク評価項目（内容、重み）を設定し、リスク値を自動算定するための条件を設定できること。 |  | 必須
68 |  |  | リスクマトリクス設定 | ｵﾝﾗｲﾝ | 随時 | 簡易な評価（リスクマトリクスによる評価）の被害規模（影響度）ランク、発生確率（不具合の起こりやすさ）ランク、リスク値を自動算定するための条件を設定できること。 |  | 必須
69 |  |  | リスク算定 | ｵﾝﾗｲﾝ | 随時 | リスク評価条件に基づいて、リスク値を自動算定できること。また、登録前にリスク値の算定結果を一覧表示することでデータをチェックすることができること。 |  | 必須
70 |  |  | 維持管理計画管理 | ｵﾝﾗｲﾝ | 随時 | 巡視、清掃、点検・調査計画の開始時期、周期、費用等を設定できること。また、重要度区分・処理分区毎に経過年数・リスク値の最小・最大・加重平均値、開始年度、費用を集計することができること。 |  | 必須
71 |  |  | 維持管理計画の策定 | ｵﾝﾗｲﾝ | 随時 | 重要度区分、維持管理周期、維持管理費用を設定できること。 |  | 必須
72 |  |  | 維持管理単位（ブロック）の設定・登録 | ｵﾝﾗｲﾝ | 随時 | 処理分区・重要度区分毎に維持管理単位（ブロック）を設定できること。また、設定により維持管理単位（ブロック）は自動生成され、任意に変更することができること。 |  | 必須
73 |  |  | 維持管理開始年度の設定・登録 | ｵﾝﾗｲﾝ | 随時 | 維持管理単位（ブロック）毎に維持管理開始年度を設定できること。また、維持管理周期から実施時期を設定することができること。 |  | 必須
74 |  |  | 改築単価の設定 | ｵﾝﾗｲﾝ | 随時 | 工法別に単価を設定することで費用関数マスタにより計算することができること。 |  | 必須
75 |  |  | 目標管理 | ｵﾝﾗｲﾝ | 随時 | 設定した維持管理計画の目標値と実績値を表示できること。 |  | 必須
76 |  |  | 統計表示 | ｵﾝﾗｲﾝ | 随時 | 施設情報を地区・年度・管種・管径等の項目ごとにグラフ表示できること。 |  | 必須
77 |  |  | Excel出力 | ｵﾝﾗｲﾝ | 随時 | グラフ表示した統計情報をExcel出力できること。 |  | 必須
78 |  |  | 改築シミュレーション | ｵﾝﾗｲﾝ | 随時 | 施設情報から、健全度別延長推移、改築需要延長推移、改築需要費用推移のシミュレーションを実施し、グラフ表示できること。また、シミュレーションにより表示されたグラフの詳細な施設データを一覧で表示できること。 |  | 必須
79 |  | その他 | 画像取込 | ｵﾝﾗｲﾝ | 随時 | 画像を地図上に取り込みできること。 |  | 必須
80 |  |  | Shapeインポート | ｵﾝﾗｲﾝ | 随時 | Shapeデータを属性情報つきで取り込みできること。 |  | 必須
81 |  |  | Shapeエクスポート | ｵﾝﾗｲﾝ | 随時 | 図形データ（属性情報含む）をShapeデータに出力できること。 |  | 必須
82 |  |  | 選択印刷 | ｵﾝﾗｲﾝ | 随時 | レイヤや必要な情報を選択しての印刷ができること。 |  | 必須
83 |  |  | 縮尺 | ｵﾝﾗｲﾝ | 随時 | 縮尺を指定して印刷できること。 |  | 必須
e | e | e | e | e | e | e | e | e

## 帳票
No | 機能名 |  |  | 帳票名 | 用紙 |  |  | ■帳票説明 ●特記事項（必須項目、印刷条件など） | 要件 区分 | EUC 対応
| 大分類 | 中分類 | 小分類 |  | 種類 | サイズ | 方向
1 | 下水道台帳管理 |  |  | なし
e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e